附件1

| 产品供应标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 产品 | 规格型号 | 质量要求 |
| 供配电 | 电缆 | ZAYJV62-8.7/15-1*630 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZN-YJE-8.7/15-3*400 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZN-YJE-8.7/15-3*150 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZN-YJE-8.7/15-3*95 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | ZAYJV-8.7/15-3*95 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZ-YJY-0.6/1-4*240+1*120 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | YFD-WDZ-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120转** | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZ-YJY-0.6/1-4*50+1*25 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZ-YJE-0.6/1KV-4*95 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZ-YJE-0.6/1-4*70+1*35 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZ-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZ-YJE-0.6/1KV-5*16 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZ-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25 | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | WDZN-KYJV-0.45/0.75-4x1.5 | GB/T12706.1-2020 |
|  | 电缆终端 | 1KVRST-1/5 （适用五芯25-50电缆） | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | 1KVRST-2/5 （适用五芯70-120电缆） | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | 1KVRST-3/5 （适用五芯150-240电缆） | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | NLS-10/1*3 (配1*630) | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | NLS-10/3.4(300-400) | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | NLS-10/3.3(150-240) | GB/T12706.1-2020 |
|  |  | NLS-10/3.2(70-120) | GB/T12706.1-2020 |
|  | 预分支电缆包 |  | GB/T12706.1-2020 |
|  | 分支箱 | 10kV(1进1出) |  |
|  | 10kV柜 | KYN28A-12 |  |
|  |  | HXGN-12 |  |
|  | 自动DTU屏 | 通讯6口 |  |
|  | 直流馈电屏 | DC220V-65AH |  |
|  |  | DC220V-40AH |  |
|  | 低压柜 | GGD |  |
|  | 低压柜 |  |  |
|  | 干式变压器 | SCB13-1250KVA | GB6450 |
|  |  | SCB13-1000KVA | GB6450 |
|  |  | SCB13-800KVA | GB6450 |
|  |  | SCB13-630KVA | GB6450 |
|  | 密集型铜母线槽 | 2500A/4P IP66 | GB7251.6-2015 |
|  |  | 2000A/4P IP66 | GB7251.6-2015 |
|  |  | 1600A/4P IP66 | GB7251.6-2015 |
|  |  | 1250A/4P IP66 | GB7251.6-2015 |
|  |  | NH-CMC-2000A/4P | GB7251.6-2015 |
|  |  | CMC-800A/4P | GB7251.6-2015 |
|  |  | CMC-250A/4P | GB7251.6-2015 |
|  |  | NH-CMC-2500A/4P | GB7251.6-2015 |
|  |  | NH-CMC-1000A/4P | GB7251.6-2015 |
|  |  | NH-CMC-1600A/4P | GB7251.6-2015 |
|  | 智能电表 | 220V 5/60A |  |
|  | 转接箱 | 0.4kV |  |
|  | 智能电表箱 | 单相6位 60KW |  |
|  |  | 单相6位 76KW |  |
|  |  | 单相6位 80KW |  |
|  | 配线 | RS485总线 |  |
|  | 集中器 |  |  |
|  | 集中查询 |  |  |